## Водопроводные сети
Оценка потребности в инвестициях для модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения
1. Оценка потребности в инвестициях для замены/ реконструкции, строительства водопроводных сетей
Показатель | Ед. измерения | Источник данных | Комментарий к заполнению | 2021 (исходные данные) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего (проверка)
Блок исходных данных (на конец 2021 года)
Натуральные исходные данные
1. Общая протяженность водопроводных сооружений | Км | Форма № 1-водопровод, строка 12 | Суммарное одиночное протяжение водоводов, уличной водопроводной сети, внутриквартальной и внутридворовой сети | 1894.2
1.1. Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене (мощность объекта замены) | Км | Форма № 1-водопровод, сумма строк 14, 16 и 18 | Суммарное одиночное протяжение водоводов, уличной водопроводной сети, внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающихся в замене | 735.86
2. Одиночное протяжение водоводов | Км | Форма № 1-водопровод, строка 13 | Выбираем значение показателя из указанной строки формы | 411.9
2.1) в том числе нуждающихся в замене | Км | Форма № 1-водопровод, строка 14 | Выбираем значение показателя из указанной строки формы | 154.2
2.2) планируемых к новому строительству, всего | Км | Схема водоснабжения, разрабатывается на срок не менее 10 лет | Выбираем значение показателя из указанной схемы | 25
3. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | Км | Форма № 1-водопровод, строка 15 | Выбираем значение показателя из указанной строки формы | 760.8
3.1) в том числе нуждающейся в замене | Км | Форма № 1-водопровод, строка 16 | Выбираем значение показателя из указанной строки формы | 364.2
3.2) планируемой к новому строительству, всего | Км | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 49
4. Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети | Км | Форма № 1-водопровод, строка 17 | Выбираем значение показателя из указанной строки формы | 721.5
4.1) в том числе нуждающейся в замене | Км | Форма № 1-водопровод, строка 18 | Выбираем значение показателя из указанной строки формы | 217.46
4.2) планируемой к новому строительству, всего | Км | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 45
Стоимостные исходные данные (НЦС) |  | Показатель НЦС 81-02-14-2022 (сборник) | Стоимостные показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2022 для базового региона (Московская область)
5. Стоимость замены/строительства 1 км водоводов в зависимости от материала, диаметра труб, глубины заложения | Тыс. руб./км | Раздел 6, Таблица 14-06-001 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1 - 3), диаметром 710 мм глубиной 3 м | Выбираем значение показателя из соответствующего раздела и таблицы НЦС | 33037.09
6. Стоимость замены/строительства 1 км уличной водопроводной сети в зависимости от материтала, диаметра труб, глубины заложения | Тыс. руб./км | Раздел 6, Таблица 14-06-001 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1 - 3), диаметром 315 мм глубиной 2 м | Выбираем значение показателя из соответствующего раздела и таблицы НЦС | 8959.04
7. Стоимость замены/строительства 1 км внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети в зависимости от материтала, диаметра труб, глубины заложения | Тыс. руб./км | Раздел 6 , Таблица 14-06-001 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1 - 3), диаметром 125 мм глубиной 1 м | Выбираем значение показателя из соответствующего раздела и таблицы НЦС | 3614.1
8. Поправочные коэффициенты, учитывающие особенности осуществления строительства (замены сетей)
8.1) коэффициент, учитывающий прокладку трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее | Нет | Пункт 17 технической части НЦС 81-02-14-2022, Таблица 3 | Выбираем значение коэффициента | 1.61
8.2) коэффициент, учитывающий транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с откосами без креплений | Нет | Пункт 16 технической части сборника, Таблица 1 | Выбираем значение коэффициента (если "с креплением", то пишем "0") | 1.15
8.3) коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением | Нет | Пункт 16 технической части сборника, Таблица 2 | Выбираем значение коэффициента (если "без крепления", то пишем "0") | 1
8.4) Усложняющий коэффициент, учитывающий особенности строительства в стесненных условиях застроенной части города | Нет | Пункт 28 технической части сборника | Выбираем значение коэффициента | 1.09
9. Поправочные коэффициенты, учитывающие приведение к условиям субъекта Российской Федерации (для примера приведены значения для Свердловской области)
9.1) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская область) к уровню цен региона Российской Федерации для сетей водоснабжения | Нет | Пункт 27 технической части сборника, Таблица 9 | Выбираем из Таблицы 9 значение коэффициента для соответствующего субъекта Российской Федерации | 0.95
9.2) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъекта Российской Федерации, связанный с климатическими условиями | Нет | Пункт 28 технической части сборника, соответствующий пункт Таблицы 10 | Выбираем из Таблицы 10 значение коэффициента для соответствующего субъекта Российской Федерации | 1.01
9.3) коэффициент, учитывающий расчетную сейсмичность площадки строительства | Нет | Пункт 30 технической части сборника | В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для учета удорожания стоимости строительства наружных сетей водоснабжения допускается применение к показателям НЦС коэффициента (Кс) 1,01 | 1
Прогнозные значения исходных данных
10. Общая протяженность водопроводных сооружений (на начало года) | Км | Инвестиционная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства города в сфере водоснабжения или прогноз с учетом схемы водоснабжения | Выбираем значение показателя из указанной программы или прогноз с учетом схемы водоснабжения |  | 1902.7 | 1911.2 | 1919.7 | 1928.2 | 1936.7 | 1945.2 | 1953.7 | 1962.2 | 1970.7 | 1979.2 | 1987.7 | 1996.2 | 2004.7 | 2013.2 | 2013.2
10.1. Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене (мощность объекта замены) | Км | "-"-" | "-"-" |  | 683.2986 | 630.7371 | 578.1757 | 525.6143 | 473.0529 | 420.4914 | 367.93 | 315.3686 | 262.8071 | 210.2457 | 157.6843 | 105.1229 | 52.5614 | -1.5987e-13 | -1.5987e-13
11. Одиночное протяжение водоводов (на начало года) | Км | "-"-" | "-"-" |  | 413.6857 | 415.4714 | 417.2571 | 419.0429 | 420.8286 | 422.6143 | 424.4 | 426.1857 | 427.9714 | 429.7571 | 431.5429 | 433.3286 | 435.1143 | 436.9 | 436.9
11.1) нуждающихся в замене и планируемых к замене в текущем году | Км | "-"-" | "-"-" |  | 11.0143 | 11.0143 | 11.0143 | 11.0143 | 11.0143 | 11.0143 | 11.0143 | 11.0143 | 11.0143 | 11.0143 | 11.0143 | 11.0143 | 11.0143 | 11.0143 | 154.2
11.2) планируемых к новому строительству в текущем году | Км | "-"-" | "-"-" |  | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 25
12. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (на начало года) | Км | "-"-" | "-"-" |  | 764.3 | 767.8 | 771.3 | 774.8 | 778.3 | 781.8 | 785.3 | 788.8 | 792.3 | 795.8 | 799.3 | 802.8 | 806.3 | 809.8 | 809.8
12.1) нуждающихся в замене и планируемых к замене в текущем году | Км | "-"-" | "-"-" |  | 26.0143 | 26.0143 | 26.0143 | 26.0143 | 26.0143 | 26.0143 | 26.0143 | 26.0143 | 26.0143 | 26.0143 | 26.0143 | 26.0143 | 26.0143 | 26.0143 | 364.2
12.2) планируемой к новому строительству в текущем году | Км | "-"-" | "-"-" |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 49
13. Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети (на начало года) | Км | "-"-" | "-"-" |  | 724.7143 | 727.9286 | 731.1429 | 734.3571 | 737.5714 | 740.7857 | 744 | 747.2143 | 750.4286 | 753.6429 | 756.8571 | 760.0714 | 763.2857 | 766.5 | 766.5
13.1) нуждающихся в замене и планируемых к замене в текущем году | Км | "-"-" | "-"-" |  | 15.5329 | 15.5329 | 15.5329 | 15.5329 | 15.5329 | 15.5329 | 15.5329 | 15.5329 | 15.5329 | 15.5329 | 15.5329 | 15.5329 | 15.5329 | 15.5329 | 217.46
13.2) планируемой к новому строительству в текущем году |  | "-"-" | "-"-" |  | 3.2143 | 3.2143 | 3.2143 | 3.2143 | 3.2143 | 3.2143 | 3.2143 | 3.2143 | 3.2143 | 3.2143 | 3.2143 | 3.2143 | 3.2143 | 3.2143 | 45
Блок расчетных показателей (в ценах 2021 года) |  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего (проверка)
14. Стоимость замены водопроводных сетей без учета поправочных коэффициентов, учитывающих особенности осуществления строительства и региона Российской Федерации, всего | Тыс. руб. | Блок исходных данных | Расчетное значение показателя | 9143123.832 | 653080.2737 | 653080.2737 | 653080.2737 | 653080.2737 | 653080.2737 | 653080.2737 | 653080.2737 | 653080.2737 | 653080.2737 | 653080.2737 | 653080.2737 | 653080.2737 | 653080.2737 | 653080.2737 | 9143123.832
15. Стоимость нового строительства водопроводных сетей без учета поправочных коэффициентов, учитывающих особенности осуществления строительства и региона Российской Федерации, всего | Тыс. руб. | Блок исходных данных | Расчетное значение показателя | 1427554.71 | 101968.1936 | 101968.1936 | 101968.1936 | 101968.1936 | 101968.1936 | 101968.1936 | 101968.1936 | 101968.1936 | 101968.1936 | 101968.1936 | 101968.1936 | 101968.1936 | 101968.1936 | 101968.1936 | 1427554.71
16. Общий ценообразующий/ усложняющий коэффициент, учитывающий особенности конструктивных решений объекта замены/ строительства | Нет | Определяется в соответствии с пунктом 32 технической части НЦС 81-02-14-2022 | Расчетное значение показателя | 1.85
17. Коэффициент, учитывающий приведение к условиям субъекта Российской Федерации | Нет | Определяется путем перемножения поправочных коэффициентов, учитывающих приведение к условиям субъекта Российской Федерации | Расчетное значение показателя | 0.9595
18. Стоимость замены и нового строительства водопроводных сетей с учетом поправочных коэффициентов, учитывающих особенности осуществления строительства и региона Российской Федерации (без НДС) | Тыс. руб. | Блок исходных данных и блок расчетных показателей - коэффициентов | Расчетное значение показателя | 18763747.2129 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 1340267.6581 | 18763747.2129
Блок прогнозных (расчетных) показателей в текущих ценах
19. Индекс потребительских цен в целом по России | в % к предыдущему году | Сайт Минэкономразвития России в сети "Интернет" по ссылке: https://www.economy.gov.ru/material/file/40e67c156956c05a60ffa5296229dc9d/33918pk_d03i.pdf | Используется для прогнозирования стоимости строительства на будущие периоды | 108.6 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
20. Цепной темп роста потребительских цен в целом по России | в ед. к базовому 2021 году |  | Расчетное значение показателя |  | 1.04 | 1.0816 | 1.1249 | 1.1699 | 1.2167 | 1.2653 | 1.3159 | 1.3686 | 1.4233 | 1.4802 | 1.5395 | 1.601 | 1.6651 | 1.7317
21. Стоимость замены и нового строительства водопроводных сетей с учетом инфляции (без НДС) | Тыс. руб. | Блок расчетных показателей | Расчетное значение показателя |  | 1393878.3644 | 1449633.499 | 1507618.8389 | 1567923.5925 | 1630640.5362 | 1695866.1576 | 1763700.8039 | 1834248.8361 | 1907618.7895 | 1983923.5411 | 2063280.4828 | 2145811.7021 | 2231644.1702 | 2320909.937 | 25496699.2512
Параметры проекта КРТ
Ввод жилья в результате КРТ | тыс. кв. м | Расчет ИЭГ
Средняя площадь квартиры | кв. м | Экспертная оценка
Средний размер домохозяйства | чел. | Экспертная оценка
Количество жителей в новых домах | чел. | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Новое потребление | тыс. куб. м в год | Расчет ИЭГ
водоснабжение | тыс. куб. м в год | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
водоотведение | тыс. куб. м в год | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выручка от водоснабжения и водоотведения в новых домах
Выручка от водоснабжения и водоотведения в новых домах | тыс. руб. | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
водоснабжение | тыс. руб. | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
водоотведение | тыс. руб. | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Канализационные сети
Оценка потребности в инвестициях для модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения
2. Оценка потребности в инвестициях для замены/ реконструкции, строительства канализационных сетей
Показатель | Ед. измерения | Источник данных | Комментарий к заполнению | 2021 (исходные данные) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего (проверка)
Блок исходных данных (на конец 2021 года)
Натуральные исходные данные
1. Общая протяженность канализационных сооружений | Км | Форма № 1-канализация, строка 12 | Суммарное одиночное протяжение главных коллекторов, уличной канализационной сети, внутриквартальной и внутридворовой сети | 1508.04
1.1. Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене (мощность объекта замены) | Км | Форма № 1-канализация, сумма строк 14, 16 и 18 | Суммарное одиночное протяжение главных коллекторов, уличной канализационной сети, внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающихся в замене | 973.2
2. Одиночное протяжение главных коллекторов | Км | Форма № 1-канализация, строка 13 | Выбираем значение показателя из указанной строки формы | 182.94
2.1) в том числе нуждающихся в замене | Км | Форма № 1-канализация, строка 14 | Выбираем значение показателя из указанной строки формы | 54.1
2.2) планируемых к новому строительству, всего | Км | Схема водоотведения, разрабатывается на срок не менее 10 лет | Выбираем значение показателя из указанной схемы | 3
3. Одиночное протяжение уличной канализационной сети | Км | Форма № 1-канализация, строка 15 | Выбираем значение показателя из указанной строки формы | 400.15
3.1) в том числе нуждающейся в замене | Км | Форма № 1-канализация, строка 16 | Выбираем значение показателя из указанной строки формы | 164.5
3.2) планируемой к новому строительству, всего | Км | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 19
4. Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети | Км | Форма № 1-водопровод, строка 17 | Выбираем значение показателя из указанной строки формы | 924.25
4.1) в том числе нуждающейся в замене | Км | Форма № 1-канализация, строка 18 | Выбираем значение показателя из указанной строки формы | 754.6
4.2) планируемой к новому строительству, всего | Км | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 25
Стоимостные исходные данные (НЦС) |  | Показатель НЦС 81-02-14-2022 | Стоимостные показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2022 для базового региона (Московская область)
5. Стоимость замены/строительства 1 км главных коллекоров в зависимости от материтала, диаметра труб, глубины заложения | Тыс. руб./км | Раздел 7, Таблица 14-07-001 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1 - 3), диаметром 800 мм глубиной 3 м | Выбираем значение показателя из соответствующего раздела и таблицы НЦС | 16107.75
6. Стоимость замены/строительства 1 км уличной канализационной сети в зависимости от материтала, диаметра труб, глубины заложения | Тыс. руб./км | Раздел 7, Таблица 14-07-001 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1 - 3), диаметром 315 мм глубиной 2 м | Выбираем значение показателя из соответствующего раздела и таблицы НЦС | 6152.57
7. Стоимость замены/строительства 1 км внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети в зависимости от материтала, диаметра труб, глубины заложения | Тыс. руб./км | Раздел 7, Таблица 14-07-001 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1 - 3), диаметром 200 мм глубиной 2 м | Выбираем значение показателя из соответствующего раздела и таблицы НЦС | 3818.16
8. Поправочные коэффициенты, учитывающие особенности осуществления строительства (замены сетей)
8.1) коэффициент, учитывающий прокладку трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее | Нет | Пункт 17 технической части НЦС 81-02-14-2022, Таблица 3 | Выбираем значение коэффициента | 1.83
8.2) коэффициент, учитывающий транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с откосами без креплений | Нет | Пункт 16 технической части сборника, Таблица 1 | Выбираем значение коэффициента (если "с креплением", то пишем "0") | 1.09
8.3) коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением | Нет | Пункт 16 технической части сборника, Таблица 2 | Выбираем значение коэффициента (если "без крепления", то пишем "0") | 1
8.4) Усложняющий коэффициент, учитывающий особенности строительства в стесненных условиях застроенной части города | Нет | Пункт 28 технической части сборника | Выбираем значение коэффициента | 1.09
9. Поправочные коэффициенты, учитывающие приведение к условиям субъекта Российской Федерации (для примера приведены значения для Свердловской области)
9.1) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская область) к уровню цен региона Российской Федерации для сетей канализации | Нет | Пункт 27 технической части сборника, Таблица 9 | Выбираем из Таблицы 9 значение коэффициента для соответствующего субъекта Российской Федерации | 0.97
9.2) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъекта Российской Федерации, связанный с климатическими условиями | Нет | Пункт 28 технической части сборника, соответствующий пункт Таблицы 10 | Выбираем из Таблицы 10 значение коэффициента для соответствующего субъекта Российской Федерации | 1.01
9.3) коэффициент, учитывающий расчетную сейсмичность площадки строительства | Нет | Пункт 30 технической части сборника | В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для учета удорожания стоимости строительства наружных сетей водоснабжения допускается применение к показателям НЦС коэффициента (Кс) 1,01 | 1
Прогнозные значения исходных данных
10. Общая протяженность канализационных сооружений (на начало года) | Км | Инвестиционная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства города в сфере водоснабжения или прогноз с учетом схемы водоотведения | Выбираем значение показателя из указанной программы или прогноз с учетом схемы водоотоведения |  | 1510.6971 | 1514.0543 | 1517.4114 | 1520.7686 | 1524.1257 | 1527.4829 | 1530.84 | 1534.1971 | 1537.5543 | 1540.9114 | 1544.2686 | 1547.6257 | 1550.9829 | 1554.34 | 1555.04
10.1. Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене (мощность объекта замены) | Км | "-"-" | "-"-" |  | 903.6857 | 834.1714 | 764.6571 | 695.1429 | 625.6286 | 556.1143 | 486.6 | 417.0857 | 347.5714 | 278.0571 | 208.5429 | 139.0286 | 69.5143 | 0 | 0
11. Одиночное протяжение главных коллекторов (на начало года) | Км | "-"-" | "-"-" |  | 183.1543 | 183.3686 | 183.5829 | 183.7971 | 184.0114 | 184.2257 | 184.44 | 184.6543 | 184.8686 | 185.0829 | 185.2971 | 185.5114 | 185.7257 | 185.94 | 185.94
11.1) нуждающихся в замене и планируемых к замене в текущем году | Км | "-"-" | "-"-" |  | 3.8643 | 3.8643 | 3.8643 | 3.8643 | 3.8643 | 3.8643 | 3.8643 | 3.8643 | 3.8643 | 3.8643 | 3.8643 | 3.8643 | 3.8643 | 3.8643 | 54.1
11.2) планируемых к новому строительству в текущем году | Км | "-"-" | "-"-" |  | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 3
12. Одиночное протяжение уличной канализационной сети (на начало года) | Км | "-"-" | "-"-" |  | 401.5071 | 402.8643 | 404.2214 | 405.5786 | 406.9357 | 408.2929 | 409.65 | 411.0071 | 412.3643 | 413.7214 | 415.0786 | 416.4357 | 417.7929 | 419.15 | 419.15
12.1) нуждающихся в замене и планируемых к замене в текущем году | Км | "-"-" | "-"-" |  | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 164.5
12.2) планируемой к новому строительству в текущем году | Км | "-"-" | "-"-" |  | 1.3571 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3571 | 19
13. Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети (на начало года) | Км | "-"-" | "-"-" |  | 926.0357 | 927.8214 | 929.6071 | 931.3929 | 933.1786 | 934.9643 | 936.75 | 938.5357 | 940.3214 | 942.1071 | 943.8929 | 945.6786 | 947.4643 | 949.25 | 949.25
13.1) нуждающихся в замене и планируемых к замене в текущем году | Км | "-"-" | "-"-" |  | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 754.6
13.2) планируемой к новому строительству в текущем году |  | "-"-" | "-"-" |  | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 25
Блок расчетных показателей (в ценах 2021 года) |  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего (проверка)
14. Стоимость замены канализационных сетей без учета поправочных коэффициентов, учитывающих особенности осуществления строительства и региона Российской Федерации, всего | Тыс. руб. | Блок исходных данных | Расчетное значение показателя | 4764710.576 | 340336.4697 | 340336.4697 | 340336.4697 | 340336.4697 | 340336.4697 | 340336.4697 | 340336.4697 | 340336.4697 | 340336.4697 | 340336.4697 | 340336.4697 | 340336.4697 | 340336.4697 | 340336.4697 | 4764710.576
15. Стоимость нового строительства канализационных сетей без учета поправочных коэффициентов, учитывающих особенности осуществления строительства и региона Российской Федерации, всего | Тыс. руб. | Блок исходных данных | Расчетное значение показателя | 260676.08 | 18619.72 | 18619.72 | 18619.72 | 18619.72 | 18619.72 | 18619.72 | 18619.72 | 18619.72 | 18619.72 | 18619.72 | 18619.72 | 18619.72 | 18619.72 | 18619.72 | 260676.08
16. Общий ценообразующий/ усложняющий коэффициент, учитывающий особенности конструктивных решений объекта замены/ строительства | Нет | Определяется в соответствии с пунктом 32 технической части НЦС 81-02-14-2022 | Расчетное значение показателя | 2.01
17. Коэффициент, учитывающий приведение к условиям субъекта Российской Федерации | Нет | Определяется путем перемножения поправочных коэффициентов, учитывающих приведение к условиям субъекта Российской Федерации | Расчетное значение показателя | 0.9797
18. Стоимость замены и строительства канализационных сетей с учетом поправочных коэффициентов, учитывающих особенности осуществления строительства и региона Российской Федерации (без НДС) | Тыс. руб. | Блок исходных данных и блок расчетных показателей - коэффициентов | Расчетное значение показателя | 9895976.3268 | 706855.4519 | 706855.4519 | 706855.4519 | 706855.4519 | 706855.4519 | 706855.4519 | 706855.4519 | 706855.4519 | 706855.4519 | 706855.4519 | 706855.4519 | 706855.4519 | 706855.4519 | 706855.4519 | 9895976.3268
Блок прогнозных (расчетных) показателей в текущих ценах
19. Индекс потребительских цен в целом по России | в % к предыдущему году | Сайт Минэкономразвития России в сети "Интернет" по ссылке: https://www.economy.gov.ru/material/file/40e67c156956c05a60ffa5296229dc9d/33918pk_d03i.pdf | Используется для прогнозирования стоимости строительства на будущие периоды | 108.6 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
20. Цепной темп роста потребительских цен в целом по России | в ед. к базовому 2021 году |  | Расчетное значение показателя | 1 | 1.04 | 1.0816 | 1.1249 | 1.1699 | 1.2167 | 1.2653 | 1.3159 | 1.3686 | 1.4233 | 1.4802 | 1.5395 | 1.601 | 1.6651 | 1.7317
21. Стоимость замены и строительства канализационных сетей с учетом инфляции (без НДС) | Тыс. руб. | Блок расчетных показателей | Расчетное значение показателя |  | 735129.67 | 764534.8568 | 795116.2511 | 826920.9011 | 859997.7372 | 894397.6466 | 930173.5525 | 967380.4946 | 1006075.7144 | 1046318.743 | 1088171.4927 | 1131698.3524 | 1176966.2865 | 1224044.9379 | 13446926.6367

## Сооружения водоснабжения
Оценка потребности в инвестициях для модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения
3. Оценка потребности в инвестициях для замены/ реконструкции, строительства иных объектов системы водоснабжения (за исключением водопроводных сетей)
Показатель | Ед. измерения | Источник данных | Комментарий к заполнению | 2021 (всего) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего
Блок исходных данных (на конец 2021 года)
Мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству (реконструкции) (год начала реализации мероприятия) (параметр "в")
1. Насосные станции первого подъема
1.1. Производительность насосных станций первого подъема, нуждающихся в реконструкции | Куб. м/час | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 1900 | 2023: 1900
водопроводная насосная станция № 1
водопроводная насосная станция № 2
1.2. Производительность насосных станций первого подъема, планируемых к строительству | Куб. м/час | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 800 | 2025: 400; 2029: 400
2. Насосные станции второго подъема
2.1. Производительность насосных станций второго подъема, нуждающихся в реконструкции | Куб. м/час | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 1980 | 2024: 1660; 2028: 320
водопроводная насосная станция № 1
водопроводная насосная станция № 2
2.2. Производительность насосных станций второго подъема, планируемых к строительству | Куб. м/час | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 920 | 2026: 600; 2028: 320
3. Станции обезжелезивания подземных вод
3.1. Производительность станций обезжелезивания подземных вод, нуждающихся в реконструкции | Куб. м/сут. | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 1920 | 2030: 1920
3.2. Производительность станций обезжелезивания подземных вод, планируемых к строительству | Куб. м/сут. | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 2500 | 2026: 2500
4. Здания хлораторной
4.1. Здания хлораторной, нуждающиеся в реконструкции, с расходом хлора | Кг хлора/ч | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 2 | 2024: 2
4.2. Здания хлораторной, планируемые к строительству, с расходом хлора | Кг хлора/час | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 0
5. Емкость фильтров-поглотителей для резервуаров | Куб. м | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 5000 | 2023: 4000; 2030: 1000
6. Железобетонные резервуары для воды
6.1. Емкость железобетонных резервуаров для воды, нуждающихся в реконструкции | Куб. м | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 700 | 2024: 700
6.2. Емкость железобетонных резервуаров для воды, планируемых к строительству | Куб. м | Схема водоснабжения | Выбираем значение показателя из схемы | 1000 | 2029: 1000
Стоимостные исходные данные (НЦС) |  | Показатель НЦС 81-02-19-2022 (сборник) | Стоимостные показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2022 для базового региона (Московская область)
7. Цена замены/строительства водопроводных насосных станций первого подъема | Тыс. руб./куб. м/час | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-03-001 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 3 "Водоснабжение"
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то рассчитывается путем интерполяции:
нижняя пограничная производительность (а) | Куб. м/час |  |  |  | 2023: 800; 2025: 280; 2029: 280
верхняя пограничная производительность (с) | Куб. м/час |  |  |  | 2023: 2500; 2025: 580; 2029: 580
верхний пограничный показатель цены (Па) | Тыс. руб./куб. м/час |  |  |  | 2023: 25.43; 2025: 69.73; 2029: 69.73
нижний пограничный показатель цены (Пс) | Тыс. руб./куб. м/час |  |  |  | 2023: 22.65; 2025: 33.87; 2029: 33.87
8. Цена замены/строительства водопроводных насосных станций второго подъема | Тыс. руб./куб. м/час | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-03-002 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 3 "Водоснабжение" |  | 2028: 96.06
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то рассчитывается путем интерполяции:
нижняя пограничная производительность (а) | Куб. м/час |  |  |  | 2024: 900; 2026: 320
верхняя пограничная производительность (с) | Куб. м/час |  |  |  | 2024: 1960; 2026: 640
верхний пограничный показатель цены (Па) | Тыс. руб./куб. м/час |  |  |  | 2024: 37.79; 2026: 96.06
нижний пограничный показатель цены (Пс) | Тыс. руб./куб. м/час |  |  |  | 2024: 37.14; 2026: 49.54
9. Цена замены/строительства станций обезжелезивания подземных вод | Тыс. руб./куб. м/сут. | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-003-003 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 3 "Водоснабжение" |  | 2030: 20.95
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то рассчитывается путем интерполяции:
нижняя пограничная производительность (а) | Куб. м/сут. |  |  |  | 2026: 1920
верхняя пограничная производительность (с) | Куб. м/сут. |  |  |  | 2026: 10000
верхний пограничный показатель цены (Па) | Тыс. руб./куб. м/сут. |  |  |  | 2026: 20.95
нижний пограничный показатель цены (Пс) | Тыс. руб./куб. м/сут. |  |  |  | 2026: 11.68
10. Цена замены/строительства зданий хлораторной | Тыс. руб./1 кг хлора/час для здания хлораторной с расходом хлора 2 кг/час | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-03-004 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 3 "Водоснабжение" |  | 2024: 6356.8
11. Цена замены/строительства фильтров-поглотителей для резервуаров | Тыс. руб./куб. м | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-03-005 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 3 "Водоснабжение"
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то рассчитывается путем интерполяции:
нижняя пограничная производительность (а) | Куб. м |  |  |  | 2023: 3200; 2030: 700
верхняя пограничная производительность (с) | Куб. м |  |  |  | 2023: 5000; 2030: 1400
верхний пограничный показатель цены (Па) | Тыс. руб./куб. м |  |  |  | 2023: 1.82; 2030: 3.08
нижний пограничный показатель цены (Пс) | Тыс. руб./куб. м |  |  |  | 2023: 1.75; 2030: 2.62
12. Цена замены/строительства железобетонных резервуаров для воды | Тыс. руб./куб. м | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-03-006 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 3 "Водоснабжение" |  | 2024: 13.94; 2029: 15.36
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то рассчитывается путем интерполяции:
нижняя пограничная производительность (а) | Куб. м
верхняя пограничная производительность (с) | Куб. м
верхний пограничный показатель цены (Па) | Тыс. руб./куб. м
нижний пограничный показатель цены (Пс) | Тыс. руб./куб. м
13. Поправочные коэффициенты, учитывающие приведение к условиям субъекта Российской Федерации (для примера приведены значения для Свердловской области)
13.1. Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекта Российской Федерации | Нет | Таблица 1 технической части сборника | Выбираем из Таблицы 1 значение коэффициента для соответствующего субъекта Российской Федерации | 0.93
13.2. Коэффициент перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации к уровню цен частей территории субъекта Российской Федерации | Нет | Таблица 2 технической части сборника | Выбираем из Таблицы 2 значение коэффициента для соответствующего субъекта Российской Федерации | 1
13.3. Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъекта Российской Федерации, связанный с климатическими условиями | Нет | Таблица 3 технической части сборника | Выбираем из Таблицы 3 значение коэффициента для соответствующего субъекта Российской Федерации | 1.01
13.4. Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации | Нет | Пункт 28 технической части сборника | В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для учета удорожания стоимости строительства наружных сетей водоснабжения допускается применение к показателям НЦС коэффициента (Кс) 1,01 | 1
Блок расчетных показателей (в ценах 2021 года) |  |  |  | Проверка | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего
14. Стоимость замены/строительства водопроводных насосных станций первого подъема с учетом поправочных коэффициентов | Тыс. руб. | Блок исходных данных | Расчетное значение показателя | 83793.1076 | 0 | 42173.8517 | 0 | 20809.6279 | 0 | 0 | 0 | 20809.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83793.1076
14.1. Стоимость замены насосных станций первого подъема |  |  |  |  | 0 | 42173.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42173.8517
14.2. Стоимость нового строительства насосных станций первого подъема |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20809.6279 | 0 | 0 | 0 | 20809.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41619.2558
15. Стоимость замены/строительства водопроводных насосных станций второго подъема с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 147140.5723 | 0 | 0 | 58196.9403 | 0 | 31196.9709 | 0 | 57746.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147140.5723
15.1. Стоимость замены насосных станций второго подъема |  |  |  |  | 0 | 0 | 58196.9403 | 0 | 0 | 0 | 28873.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87070.2708
15.2. Стоимость нового строительства насосных станций второго подъема |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31196.9709 | 0 | 28873.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60070.3015
16. Стоимость замены/строительства станций обезжелезивания подземных вод с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 85415.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47633.2631 | 0 | 0 | 0 | 37782.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85415.6663
16.1. Стоимость замены станций обезжелезивания подземных вод |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37782.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37782.4032
16.2. Стоимость нового строительства станций обезжелезивания подземных вод |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47633.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47633.2631
17. Стоимость замены/строительства зданий хлораторной с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 11941.8845 | 0 | 0 | 11941.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11941.8845
17.1. Стоимость замены зданий хлораторной |  |  |  |  | 0 | 0 | 11941.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11941.8845
17.2. Стоимость нового строительства зданий хлораторной |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. Стоимость замены/строительства фильтров-поглотителей для резервуаров с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 9429.081 | 0 | 6721.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9429.081
19. Стоимость замены/строительства железобетонных резервуаров для воды с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 23593.3374 | 0 | 0 | 9165.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14427.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23593.3374
19.1. Стоимость замены железобетонных резервуаров для воды |  |  |  |  | 0 | 0 | 9165.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9165.6894
19.2. Стоимость нового строительства железобетонных резервуаров для воды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14427.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14427.648
20. Стоимость замены и строительства иных объектов системы водоснабжения (за исключением водопроводных сетей) в ценах 2021 года (без НДС) |  |  |  | 361313.6491 | 0 | 48895.065 | 79304.5142 | 20809.6279 | 78830.234 | 0 | 57746.6611 | 35237.2759 | 40490.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361313.6491
Блок прогнозных (расчетных) показателей в текущих ценах |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего
21. Индекс потребительских цен в среднем за год | в % к предыдущему году | Сайт Минэкономразвития России в сети "Интернет" по ссылке: https://www.economy.gov.ru/material/file/40e67c156956c05a60ffa5296229dc9d/33918pk_d03i.pdf | Используется для прогнозирования стоимости строительства на будущие периоды | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
22. Цепной темп роста потребительских цен в целом по России | в ед. к базовому 2021 году |  | Расчетное значение показателя |  | 1.04 | 1.0816 | 1.1249 | 1.1699 | 1.2167 | 1.2653 | 1.3159 | 1.3686 | 1.4233 | 1.4802 | 1.5395 | 1.601 | 1.6651 | 1.7317
23. Стоимость замены и строительства иных объектов системы водоснабжения (за исключением водопроводных сетей) с учетом инфляции (без НДС) | Тыс. руб. | Блок расчетных показателей | Расчетное значение показателя |  | 0 | 52884.9024 | 89206.793 | 24344.3214 | 95909.033 | 0 | 75990.6665 | 48224.6452 | 57630.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444190.6424
24. Стоимость замены и строительства иных объектов системы водоснабжения (за исключением водопроводных сетей) с учетом инфляции, распределенная по годам реализации мероприятий (без НДС) | Тыс. руб. |  | Расчетное значение показателя |  | 0 | 52884.9024 | 89206.793 | 24344.3214 | 95909.033 | 0 | 75990.6665 | 48224.6452 | 57630.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444190.6424
Параметры проекта КРТ
Ввод жилья в результате КРТ | тыс. кв. м | Расчет ИЭГ
Средняя площадь квартиры | кв. м | Экспертная оценка
Средний размер домохозяйства | чел. | Экспертная оценка
Количество жителей в новых домах | чел. | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Новое потребление | тыс. куб. м в год | Расчет ИЭГ
водоснабжение | тыс. куб. м в год | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
водоотведение | тыс. куб. м в год | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выручка от водоснабжения и водоотведения в новых домах
Выручка от водоснабжения и водоотведения в новых домах | тыс. руб. | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
водоснабжение | тыс. руб. | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
водоотведение | тыс. руб. | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Сооружения водоотведения
Оценка потребности в инвестициях для модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения
4. Оценка потребности в инвестициях для замены/ реконструкции, строительства иных объектов системы водоотведения (за исключением канализационных сетей)
Показатель | Ед. измерения | Источник данных | Комментарий к заполнению | 2021 (всего) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего
Блок исходных данных (на конец 2021 года)
Мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству (реконструкции) (год начала реализации мероприятия) (параметр "в")
1. Канализационные насосные станции
1.1. Производительность канализационных насосных станций, нуждающихся в реконструкции | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 10000 | 2023: 10000
1.2. Производительность канализационных насосных станций, планируемых к строительству | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 10000 | 2029: 10000
2. Сливные станции для утилизации ЖБО
2.1. Сливные станции, нуждающиеся в реконструкции | Количество объектов | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 0
2.2. Сливные станции, планируемые к строительству | Количество объектов (станция сливная на 2 приемных места) | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 1 | bar: 2024
3. Воздуходувные станции
3.1. Производительность воздуходувных станций, нуждающихся в реконструкции | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 73500 | 2030: 73500
3.2. Производительность воздуходувных станций, планируемых к строительству | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 0
4. Насосные станции технологические (дренажные, опорожнения возвратных потоков, технической воды)
4.1. Производительность насосных станций технологических, нуждающихся в реконструкции | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 2300 | 2024: 2300
4.2. Производительность насосных станций технологических, планируемых к строительству | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 0
5. Аварийно­реryлирующие резервуары
5.1. Емкость аварийно­реryлирующих резервуаров, нуждающихся в реконструкции | Куб. м | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы |  | 2027: 2000
5.2. Емкость аварийно­реryлирующих резервуаров, планируемых к строительству | Куб. м | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы |  | 2032: 1500
6. Очистные сооружения биологической очистки городских сточных вод
6.1 Здания решеток
6.1.1. Производительность зданий решеток, нуждающихся в реконструкции | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 180000 | 2027: 180000
6.1.2. Производительность зданий решеток, планируемых к строительству | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 0
6.2. Песколовки горизонтальные
6.1.1. Производительность песколовок горизональных, нуждающихся в реконструкции | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 180000 | 2031: 180000
6.1.2. Производительность песколовок горизональных, планируемых к строительству | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 0
6.3. Отстойники горизонтальные
6.3.1. Производительность отстойников горизональных, нуждающихся в реконструкции | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 70000 | 2032: 70000
6.3.2. Производительность отстойников горизональных, планируемых к строительству | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 0
6.4. Установка УФ-обеззараживания сточных вод
6.4.1. Производительность установок УФ-обеззараживания сточных вод, нуждающихся в реконструкции | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 170000 | 2030: 170000
6.4.2. Производительность установок УФ-обеззараживания сточных вод, планируемых к строительству | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 0
6.5. Цех механического обезвоживания осадка
6.5.1. Производительность цеха механического обезвоживания осадка, нуждающегося в реконструкции | Тонн/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 30 | 2033: 30
6.5.2. Производительность цеха механического обезвоживания осадка, планируемого к строительству | Тонн/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 0
6.6. Площадка складирования обезвоженного осадка (с покрытием из монолитных железобетонных плит)
6.6.1. Площадь площадки складирования обезвоженного осадка, нуждающейся в реконструкции | Кв. м | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 1400 | 2026: 1400
6.6.2. Площадь площадки складирования обезвоженного осадка, планируемой к строительству | Кв. м | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 0
6.7. Аэротенки-смесители
6.7.1. Производительность аэротенков-смесителей, нуждающихся в реконструкции | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 180000 | 2027: 90000; 2032: 90000
6.7.2. Производительность аэротенков-смесителей, нуждающихся в строительстве | Куб. м/сут. | Схема водоотведения | Выбираем значение показателя из схемы | 0
Стоимостные исходные данные (НЦС) |  | Показатель НЦС 81-02-19-2022 (сборник) | Стоимостные показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2022 для базового региона (Московская область)
7. Цена замены/строительства канализационных насосных станций | Тыс. руб./куб. м/сут. для КНС производительностью 10000 куб. м/сут. | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-04-001 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 4 "Канализация" |  | 2022: 19.67; 2023: 19.67; 2025: 19.67; 2029: 19.67
8. Цена замены/строительства сливных станций для утилизации ЖБО | Тыс. руб./сливная станция на два приемных места | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-04-002 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 4 "Канализация" |  | 2024: 99939.28
9. Цена замены/строительства воздуходувных станций | Тыс. руб./куб. м/сут. для воздуходувной станции производительностью 73500 куб. м/сут. | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-04-003 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 4 "Канализация" |  | 2030: 2.79
10. Цена замены/строительства насосных станций технологических (дренажные, опорожнения возвратных потоков, технической воды) | Тыс. руб./куб. м/сут. | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-04-004 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 4 "Канализация"
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то рассчитывается путем интерполяции:
нижняя пограничная производительность (а) | Куб. м/сут. |  |  |  | 2024: 1680
верхняя пограничная производительность (с) | Куб. м/сут. |  |  |  | 2024: 3300
верхний пограничный показатель цены (Па) | Тыс. руб./куб. м/сут. |  |  |  | 2024: 3.13
нижний пограничный показатель цены (Пс) | Тыс. руб./куб. м/сут. |  |  |  | 2024: 1.76
11. Цена замены/строительства аварийно-регyлирующих резервуаров | Тыс. руб./куб. м | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-04-005 | Выбираем значение показателя из соответствующего раздела и таблицы НЦС |  | 2032: 43.02
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то рассчитывается путем интерполяции:
нижняя пограничная производительность (а) | Куб. м |  |  |  | 2027: 1500
верхняя пограничная производительность (с) | Куб. м |  |  |  | 2027: 3000
верхний пограничный показатель цены (Па) | Тыс. руб./куб. м |  |  |  | 2027: 43.02
нижний пограничный показатель цены (Пс) | Тыс. руб./куб. м |  |  |  | 2027: 34.44
12. Цена замены/строительства очистных сооружений биологической очистки городских сточных вод
12.1. Цена замены/строительства зданий решеток | Тыс. руб./куб. м/сут. | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-04-006 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 4 "Канализация"
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то рассчитывается путем интерполяции:
нижняя пограничная производительность (а) | Куб. м/сут. |  |  |  | 2027: 56000
верхняя пограничная производительность (с) | Куб. м/сут. |  |  |  | 2027: 220000
верхний пограничный показатель цены (Па) | Тыс. руб./куб. м/сут. |  |  |  | 2027: 3.12
нижний пограничный показатель цены (Пс) | Тыс. руб./куб. м/сут. |  |  |  | 2027: 0.74
12.2. Цена замены/строительства песколовок горизонтальных | Тыс. руб./куб. м/сут. | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-04-006 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 4 "Канализация"
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то рассчитывается путем интерполяции:
нижняя пограничная производительность (а) | Куб. м/сут. |  |  |  | 2031: 56000
верхняя пограничная производительность (с) | Куб. м/сут. |  |  |  | 2031: 220000
верхний пограничный показатель цены (Па) | Тыс. руб./куб. м/сут. |  |  |  | 2031: 1.9
нижний пограничный показатель цены (Пс) | Тыс. руб./куб. м/сут. |  |  |  | 2031: 0.59
12.3. Цена замены/строительства отстойников горизонтальных | Тыс. руб./куб. м/сут. для отстойников горизонтальных производительностью 73500 куб. м/сут. | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-04-006 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 4 "Канализация" |  | 2032: 6.15
12.4. Цена замены/строительства установки УФ-обеззараживания сточных вод | Тыс. руб./куб. м/сут. | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-04-006 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 4 "Канализация"
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то рассчитывается путем интерполяции:
нижняя пограничная производительность (а) | Куб. м/сут. |  |  |  | 2030: 73500
верхняя пограничная производительность (с) | Куб. м/сут. |  |  |  | 2030: 176000
верхний пограничный показатель цены (Па) | Тыс. руб./куб. м/сут. |  |  |  | 2030: 2.26
нижний пограничный показатель цены (Пс) | Тыс. руб./куб. м/сут. |  |  |  | 2030: 1.07
12.5. Цена замены/строительства цеха механического обезвоживания осадка | Тыс. руб./тонн/сут. | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-04-006 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 4 "Канализация"
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то рассчитывается путем интерполяции:
нижняя пограничная производительность (а) | Тонн/сут. |  |  |  | 2033: 9
верхняя пограничная производительность (с) | Тонн/сут. |  |  |  | 2033: 43
верхний пограничный показатель цены (Па) | Тыс. руб./тонн/сут. |  |  |  | 2033: 11704.09
нижний пограничный показатель цены (Пс) | Тыс. руб./тонн/сут. |  |  |  | 2033: 6478.4
12.6. Цена замены/строительства площадки складирования обезвоженного осадка | Тыс. руб./кв. м для площадки складирования обезвоженного осадка (с покрытием из монолитных железобетоных плит) | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-04-006 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 4 "Канализация" |  | 2026: 12.81
12.7. Цена замены/строительства аэротенков-смесителей | Тыс. руб./куб. м/сут. | Показатель НЦС 81-02-19-2022, таблица 19-04-006 | Выбираем значение показателя из указанной таблицы раздела 4 "Канализация"
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, то рассчитывается путем интерполяции:
нижняя пограничная производительность (а) | Куб. м/сут. |  |  |  | 2027: 73500; 2032: 73500
верхняя пограничная производительность (с) | Куб. м/сут. |  |  |  | 2027: 147000; 2032: 147000
верхний пограничный показатель цены (Па) | Тыс. руб./куб. м/сут. |  |  |  | 2027: 12.24; 2032: 12.24
нижний пограничный показатель цены (Пс) | Тыс. руб./куб. м/сут. |  |  |  | 2027: 11.09; 2032: 11.09
13. Поправочные коэффициенты, учитывающие приведение к условиям субъекта Российской Федерации (для примера приведены значения для Свердловской области)
13.1. Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федераuии | Нет | Таблица 1 технической части сборника | Выбираем из Таблицы 1 значение коэффициента для соответствующего субъекта Российской Федерации | 0.93
13.2. Коэффициент перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации к уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации | Нет | Таблица 2 технической части сборника | Выбираем из Таблицы 2 значение коэффициента для соответствующего субъекта Российской Федерации | 1
13.3. Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъекта Российской Федерации, связанный с климатическими условиями | Нет | Таблица 3 технической части сборника | Выбираем из Таблицы 3 значение коэффициента для соответствующего субъекта Российской Федерации | 1.01
13.4. Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации | Нет | Пункт 28 технической части сборника | В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для учета удорожания стоимости строительства наружных сетей водоснабжения допускается применение к показателям НЦС коэффициента (Кс) 1,01 | 1
Блок расчетных показателей (в ценах 2021 года) |  |  |  | Проверка | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего
14. Стоимость замены/строительства канализационных насосных станций с учетом поправочных коэффициентов | Тыс. руб. | Блок исходных данных | Расчетное значение показателя | 369520.62 | 0 | 184760.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184760.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369520.62
14.1. Стоимость замены канализационных насосных станций |  |  |  |  | 0 | 184760.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184760.31
14.2. Стоимость нового строительства канализационных насосных станций |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184760.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184760.31
15. Стоимость замены/строительства сливных станций для утилизации ЖБО с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 93872.9657 | 0 | 0 | 93872.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93872.9657
15.1. Стоимость замены сливных станций для утилизации ЖБО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2. Стоимость нового строительства сливных станций для утилизации ЖБО |  |  |  |  | 0 | 0 | 93872.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93872.9657
16. Стоимость замены/строительства воздуходувных станций с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 192617.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192617.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192617.5545
16.1. Стоимость замены воздуходувных станций |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192617.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192617.5545
16.2. Стоимость нового строительства воздуходувных станций |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. Стоимость замены/строительства насосных станций технологических с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 5629.2829 | 0 | 0 | 5629.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629.2829
17.1. Стоимость замены насосных станций технологических |  |  |  |  | 0 | 0 | 5629.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629.2829
17.2. Стоимость нового строительства насосных станций технологических |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. Стоимость замены/строительства аварийно­реryлирующих резервуаров с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 136057.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75444.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60613.029 | 0 | 0 | 0 | 136057.605
18.1. Стоимость замены аварийно­реryлирующих резервуаров |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75444.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75444.576
18.2. Стоимость нового строительства аварийно­реryлирующих резервуаров |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60613.029 | 0 | 0 | 0 | 60613.029
19. Стоимость замены/строительства очистных сооружений биологической очистки городских сточных вод с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 3549156.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16845.4062 | 1540419.412 | 0 | 0 | 181981.8148 | 153774.8649 | 1417277.182 | 238858.1083 | 0 | 0 | 3549156.7883
19.1. Стоимость замены/строительства зданий решеток с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 527510.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527510.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527510.88
19.1.1. Стоимость замены зданий решеток |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527510.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527510.88
19.1.2. Стоимость нового строительства зданий решеток |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2. Стоимость замены/строительства песколовок горизонтальных с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 153774.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153774.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153774.8649
19.2.1. Стоимость замены песколовок горизонтальных |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153774.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153774.8649
19.2.2. Стоимость нового строительства песколовок горизонтальных |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.3. Стоимость замены/строительства отстойников горизонтальных с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 404368.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404368.65 | 0 | 0 | 0 | 404368.65
19.3.1. Стоимость замены отстойников горизональных |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404368.65 | 0 | 0 | 0 | 404368.65
19.3.2. Стоимость нового строительства отстойников горизональных |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.4. Стоимость замены/строительства установок УФ-обеззараживания сточных вод с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 181981.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181981.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181981.8148
19.4.1. Стоимость замены установок УФ-обеззараживания сточных вод |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181981.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181981.8148
19.4.2. Стоимость нового строительства установок УФ-обеззараживания сточных вод |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5. Стоимость замены/строительства цеха механического обезвоживания осадка с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 238858.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238858.1083 | 0 | 0 | 238858.1083
19.5.1. Стоимость замены цеха механического обезвоживания осадка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238858.1083 | 0 | 0 | 238858.1083
19.5.2. Стоимость нового строительства цеха механического обезвоживания осадка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.6. Стоимость замены/строительства площадки складирования обезвоженного осадка (с покрытием из монолитных железобетоных плит) с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 16845.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16845.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16845.4062
19.6.1. Стоимость замены площадки складирования обезвоженного осадка (с покрытием из монолитных железобетонных плит) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16845.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16845.4062
19.6.2. Стоимость нового строительства площадки складирования обезвоженного осадка (с покрытием из монолитных железобетонных плит) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.7. Стоимость замены/строительства аэротенков-смесителей с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 2025817.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012908.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012908.532 | 0 | 0 | 0 | 2025817.0641
19.7.1. Стоимость замены аэротенков-смесителей |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012908.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012908.532 | 0 | 0 | 0 | 2025817.0641
19.7.2. Стоимость нового строительства аэротенков-смесителей |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. Стоимость замены и строительства иных объектов системы водоотведения (за исключением канализационных сетей) в ценах 2021 года (без НДС) |  |  |  | 4346854.8164 | 0 | 184760.31 | 99502.2486 | 0 | 16845.4062 | 1615863.988 | 0 | 184760.31 | 374599.3693 | 153774.8649 | 1477890.211 | 238858.1083 | 0 | 0 | 4346854.8164
Блок прогнозных (расчетных) показателей в текущих ценах
21. Индекс потребительских цен в среднем за год | в % к предыдущему году | Сайт Минэкономразвития России в сети "Интернет" по ссылке: https://www.economy.gov.ru/material/file/40e67c156956c05a60ffa5296229dc9d/33918pk_d03i.pdf | Используется для прогнозирования стоимости строительства на будущие периоды | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
22. Цепной темп роста потребительских цен в целом по России | в ед. к базовому 2021 году |  | Расчетное значение показателя |  | 1.04 | 1.0816 | 1.1249 | 1.1699 | 1.2167 | 1.2653 | 1.3159 | 1.3686 | 1.4233 | 1.4802 | 1.5395 | 1.601 | 1.6651 | 1.7317
23. Стоимость замены и строительства иных объектов системы водоотведения (за исключением канализационных сетей) с учетом инфляции (без НДС) | Тыс. руб. | Блок расчетных показателей | Расчетное значение показателя |  | 0 | 199836.7513 | 111926.4974 | 0 | 20495.0123 | 2044583.4354 | 0 | 252857.242 | 533171.7072 | 227624.3649 | 2275144.0802 | 382419.5271 | 0 | 0 | 6048058.6178
24. Стоимость замены и строительства иных объектов системы водоотведения (за исключением канализационных сетей) с учетом инфляции, распределенная по годам реализации мероприятий (без НДС) | Тыс. руб. |  | Расчетное значение показателя |  | 0 | 199836.7513 | 111926.4974 | 0 | 20495.0123 | 511145.8588 | 511145.8588 | 637574.4798 | 815298.3823 | 405348.2673 | 746509.9225 | 759995.7836 | 759995.7836 | 568786.02 | 6048058.6178
[10 empty] | 511145.8588 | 511145.8588 | 511145.8588 | 511145.8588 | 227624.3649
[12 empty] | 126428.621 | 126428.621
[13 empty] | 177723.9024 | 177723.9024 | 177723.9024
[15 empty] | 568786.02 | 568786.02 | 568786.02 | 568786.02
[16 empty] | 191209.7635 | 191209.7635
Параметры проекта КРТ
Ввод жилья в результате КРТ | тыс. кв. м | Расчет ИЭГ
Средняя площадь квартиры | кв. м | Экспертная оценка
Средний размер домохозяйства | чел. | Экспертная оценка
Количество жителей в новых домах | чел. | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Новое потребление | тыс. куб. м в год | Расчет ИЭГ
водоснабжение | тыс. куб. м в год | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
водоотведение | тыс. куб. м в год | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выручка от водоснабжения и водоотведения в новых домах
Выручка от водоснабжения и водоотведения в новых домах | тыс. руб. | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
водоснабжение | тыс. руб. | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
водоотведение | тыс. руб. | Расчет ИЭГ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Свод и выручка Водоканала
Оценка потребности в инвестициях для модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения
5. Сводная оценка потребности в инвестициях для замены/ реконструкции, строительства объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования, с учетом инфляции (с НДС), тыс. руб.
Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего
Стоимость замены и нового строительства водопроводных сетей | 1672654.0373 | 1739560.1988 | 1809142.6067 | 1881508.311 | 1956768.6434 | 2035039.3892 | 2116440.9647 | 2201098.6033 | 2289142.5474 | 2380708.2493 | 2475936.5793 | 2574974.0425 | 2677973.0042 | 2785091.9244 | 30596039.1014
Стоимость замены и строительства канализационных сетей | 882155.604 | 917441.8282 | 954139.5013 | 992305.0813 | 1031997.2846 | 1073277.176 | 1116208.263 | 1160856.5935 | 1207290.8573 | 1255582.4916 | 1305805.7912 | 1358038.0229 | 1412359.5438 | 1468853.9255 | 16136311.964
Стоимость замены и строительства иных объектов системы водоснабжения (за исключением водопроводных сетей) | 0 | 63461.8828 | 107048.1516 | 29213.1856 | 115090.8396 | 0 | 91188.7998 | 57869.5743 | 69156.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533028.7708
Стоимость замены и строительства иных объектов системы водоотведения (за исключением канализационных сетей) | 0 | 239804.1016 | 134311.7968 | 0 | 24594.0148 | 613375.0306 | 613375.0306 | 765089.3758 | 978358.0587 | 486417.9208 | 895811.9069 | 911994.9403 | 911994.9403 | 682543.2241 | 7257670.3413
Всего в сфере водоснабжения | 1672654.0373 | 1803022.0816 | 1916190.7583 | 1910721.4966 | 2071859.483 | 2035039.3892 | 2207629.7645 | 2258968.1776 | 2358298.8845 | 2380708.2493 | 2475936.5793 | 2574974.0425 | 2677973.0042 | 2785091.9244 | 31129067.8723
Всего в сфере водоотведения | 882155.604 | 1157245.9297 | 1088451.2981 | 992305.0813 | 1056591.2994 | 1686652.2066 | 1729583.2936 | 1925945.9693 | 2185648.916 | 1742000.4123 | 2201617.6982 | 2270032.9632 | 2324354.4841 | 2151397.1496 | 23393982.3054
Итого | 2554809.6413 | 2960268.0113 | 3004642.0564 | 2903026.5779 | 3128450.7824 | 3721691.5957 | 3937213.0581 | 4184914.1469 | 4543947.8005 | 4122708.6617 | 4677554.2775 | 4845007.0057 | 5002327.4883 | 4936489.0739 | 54523050.1776
Расчетная выручка от водоснабжения и водоотведения, всего, в т.ч.: | 8015526.9432 | 8328132.494 | 8652929.6613 | 8990393.9181 | 9233134.5539 | 9482429.1868 | 9738454.7749 | 10001393.0538 | 10271430.6663 | 10548759.2942 | 10833575.7952 | 11126082.3417 | 11426486.5649 | 11735001.7021 | 138383730.9505
водоснабжение | 5152086.4177 | 5353017.788 | 5561785.4817 | 5778695.1155 | 5934719.8836 | 6094957.3205 | 6259521.1682 | 6428528.2397 | 6602098.5022 | 6780355.1617 | 6963424.7511 | 7151437.2194 | 7344526.0243 | 7542828.2269 | 88947981.3005
водоотведение | 2863440.5255 | 2975114.706 | 3091144.1796 | 3211698.8026 | 3298414.6702 | 3387471.8663 | 3478933.6067 | 3572864.8141 | 3669332.1641 | 3768404.1325 | 3870151.0441 | 3974645.1223 | 4081960.5406 | 4192173.4752 | 49435749.6499